ПРИЛОЖЕНИЕ 5

| МУНИЦИПАЛЬН УНИТАРН ПРЕДПРИЯТЬ |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |
| --- | --- | --- |

ЭЛИСТАВОДОКАНАЛ

Ю. Клыкова ул., д. 77, г. Элиста, Республика Калмыкия, 358003, тел.(факс) (84722) 2-24-29,

e-mail:elistavodokanal@mail.ru

«_»______201__ г. № _____

Условия подключения

строящегося (реконструируемого)  объекта капитального  строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации.

Наименование объекта:_________________________________________________________

Закчик:_______________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О)

Местонахождение: _____________________________________________________________

(адрес регистрации  и почтовый адрес заказчика)

Срок подключения объекта:

Не ранее «___»_________ 20___г.

Не позднее «___»_________ 20___г.

Срок действия Условий подключения   2 года.

Условия подключения:

Водоснабжение:

Максимально разрешённый расход воды______м3/сутки.

Подключение к водопроводной сети: материал труб______ диаметр_____ мм.

по адресу________________________________________________________________

Отметка верха трубы: проектируемый колодец

Гарантируемый свободный напор в точке присоединения м.вод.ст._______________

Сеть водопровода кольцевая или тупиковая___________________________________

Канализация:

Максимально разрешённый сброс сточных вод______м3/сутки.

Подключение к канализационной  сети: материал труб______ диаметр_____ мм.

по адресу________________________________________________________________

в  смотровом колодце с отметками: проектируемый колодец

Плата за подключение:

Водопровод:___________руб. с НДС

Канализация:___________руб. с НДС

Предоплата:

Водопровод:___________руб. с НДС

Канализация:___________руб. с НДС

Особые условия присоединения:

- В точке подключения к уличной (центральной) сети водопровода и канализации установить железобетонный или кирпичный колодец диаметром 1,0 м.

Установить  прибор учёта воды, диаметр, тип определить проектом.

Директор                                                                                                          В.Д.   Лиджи-Горяев