| МУНИЦИПАЛЬН УНИТАРН ПРЕДПРИЯТЬ |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |
| --- | --- | --- |

ЭЛИСТАВОДОКАНАЛ

Ю. Клыкова ул., д. 77Б, г. Элиста, Республика Калмыкия, 358003, тел.(факс) (84722) 6-24-80,

e-mail:elistavodokanal@mail.ru

«       »                 20     г.    №                    	ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

Технические условия подключения

строящегося (реконструируемого)  объекта капитального  строительства

к сетям коммунального водоснабжения и канализации.

Наименование объекта:                                                                           _ _  ____ _

Заказчик:                                                            _      ___________   ___            ___

(наименование организации, Ф.И.О)

Местонахождение: _ _________________________________________________

(адрес регистрации  и почтовый адрес заказчика)

Срок подключения объекта:

Не ранее      «    »                    20    г.

Не позднее  «    »                    20    г.

Срок действия Условий подключения   2 года.

Условия подключения:

Водоснабжение:

Максимально разрешённый расход воды_        м3/сутки.

Подключение к водопроводной сети: Материал и диаметр труб рассчитать в проекте.

по адресу:

Глубина заложения до верха трубы, согласно СНиП 2.04.02-84 п.8.42 не менее 1м 25см.

Гарантируемый свободный напор в точке присоединения м. вод. ст.__ ________

Сеть водопровода кольцевая или тупиковая_______________________________

Канализация:

Максимально разрешённый сброс сточных вод_    _м3/сутки.

Подключение к канализационной  сети: Материал и диаметр труб рассчитать в проекте

по адресу:

в  смотровом колодце с отметками: проектируемый колодец

Плата тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:

Водопровод:                      руб. с НДС

Канализация:                     руб. с НДС

Особые условия присоединения:

1.  МУП «Элиставодоканал» обязуется обеспечить подключение строящегося (реконструируемого) объекта заказчика к системам коммунального водоснабжения и канализации на указанных в них условиях только в случае если заявитель в течение 1 года с момента выдачи настоящих Технических условий определит необходимую ему подключаемую нагрузку и обратится с заявлением в МУП «Элиставодоканал»  о выдаче ему технических условий присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам коммунального водоснабжения и канализации.

2.  Настоящие Технические условия подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства не могут служить основанием для начала разработки проектной документации на строительство.

Главный инженер                                                                                      П.П. Убушаев